**DECRETO Nº 155/2021**

**16/06/2021**

**VISTO**: el Decreto Nº 128/2021, con fecha 01/06/2021 y;

**CONSIDERANDO:**   Que mediante el citado decreto se ha llamado a Concurso de Precios cuyo objeto es adquisición de materiales que se detalla en el anexo Nº 1, para la ejecución de obra cloacas en barrio Puesta del Sol, según convenio.CONVE-2021-36688024-APN-AJ#ENOHSA

 Que luego de realizado el análisis y estudio pertinente resulta necesario adjudicar a “CONSTRUCOM, CUIT: 30-71506479-7”, la compra señalada, en razón de considerarla conveniente a los intereses municipales;

**POR ELLO** EL PRESIDENTE MUNICIPAL DE UBAJAY **DECRETA**:

**Art.1º:** Dispónese la Adjudicación del Concurso de Precios N°08/2021 cuya finalidad es la compra adquisición de materiales que se detalla en el anexo Nº 1, para la ejecución de obra cloacas en barrio Puesta del Sol, según convenio.CONVE-2021-36688024-APN-AJ#ENOHSA, a CONSTRUCOM con domicilio fiscal en calle Esteban Echeverria Nº 1870, Concordia, Entre Ríos, CUIT 30-71506479-7; la compra señalada por un monto de pesos un millón novecientos cincuenta y tres mil cuatrocientos ochenta con 00/100 ($ 1.953.480,00).-

**Art. 2º:** Pase a las áreas que corresponda a los efectos de imputación del pago.-

**Art. 3º:** De forma.-

**DECRETO Nº 155/2021**

**ANEXO Nº 1**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **DESCRIPCIÓN** | **UNIDAD** | **CANTIDAD** |
| Caño PVC 160mm JEI x 6 metros | X 6METROS | 105 |
| Caño PVC 110mm x 4 metros | X 4 metros | 110 |
| Ramal y 160 x 110mm | X Unidad | 40 |
| Ramal y 110 x 110mm | X unidad | 40 |
| Curva a 45º o 110mm | X unidad | 80 |
| Tapa ciega o 110mm | X unidad | 80 |
| Marco y tapa FºFº p/ B R O int. 600mm | X unidad | 10 |
| Hierro Nervurado diámetro 12mm | X barra | 32 |
| Hierro Nervurado diámetro 6mm | X barra | 16 |
| Cemento | X bolsa | 40 |